**TITULAR INSTALACIÓN:** GIMNASIO TRIUNFO S.A.

**DIRECCIÓN:** C/ ANCHA DE CAPUCHINOS, 7-9, 18012, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS DE 10 ZONAS | 1 | OK |
| SIRENA INTERIOR | 1 | OK |
| PULSADOR MANUAL | 1 | OK |
| SIRENA EXTERIOR | 1 | OK |
| DETECTORES OPTICOS | 11 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

08/08/18

HOJA Nº: 1