**TITULAR INSTALACIÓN:** JUNCTION PARQUE GRANADA S.L.U.

**DIRECCIÓN:** CORTIJO DE PIEDRAHITA BOULEVARD BILLY WILDER, S/N, 18197, PULIANAS, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**EDIFICIO

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| MODULO MONITOR DE 12 V. Mod. NK?2000 | 25 | OK |
| MODULO SALIDA RS?485 ME?05S | 1 | OK |
| MODULO DE UNA ENTRADA  CONTACTO KAL?490 | 15 | OK |
| SIRENA ELECTRONICA 24 V. Mod. SK07 | 7 | OK |
| SIREN ELECTRONICO SK?05 | 1 | OK |
| CABEZA DETECTOR  OPTICO KL?730 | 148 | OK |
| SENSOR OPTICO ANALOGICO Ref. KL?730A | 9 | OK |
| PULSADOR DE ALARMA PK?10T | 10 | OK |
| PULSADOR MANUAL DIRECC. Ref.  KAL?450   450 | 7 | OK |
| DETECTOR TERMOVELOC. KV?210 | 20 | OK |
| FUENTE ALIMENTACION 10A 24V Ref. F/1024 | 1 | OK |
| BATERIA 12 V 7 A RF. BSLA?1270?CPB(6) | 2 | OK |
| CENTRAL DE INCENDIOS | 1 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

13/08/18

HOJA Nº: 1