**TITULAR INSTALACIÓN:** JUNCTION PARQUE GRANADA S.L.U.

**DIRECCIÓN:** CORTIJO DE PIEDRAHITA BOULEVARD BILLY WILDER, S/N, 18197, PULIANAS, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**APARCAMIENTO SUBTERRANEO

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| CENTRAL ANALOGICA 1 LAZO NO AMPL. ID60 | 1 | OK |
| MODULO DIRECCIONABLE 1E 2HILOS M?710?CZ | 7 | OK |
| MODULO MONITOR Mod. ZMX?1E | 1 | OK |
| CABEZA DETECTOR  OPTICO KL?730 | 164 | OK |
| PULSADOR ALARMA  REARMABLE Mod. ZT 300 | 15 | OK |
| SIRENA BITONAL SE.PL/G.P. | 2 | OK |
| SIRENA INTERIOR SP?60 | 1 | OK |
| CENTRAL MONOXIDO 3 Z.AMPL. 5Z. G?10/3 | 1 | OK |
| DETECTOR MONOXIDO C/BASE Y ZOCALO NCO?10 | 39 | OK |
| DETECTOR DE CO. KM?170 | 1 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

13/08/18

HOJA Nº: 1