**TITULAR INSTALACIÓN:** CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

**DIRECCIÓN:** PASEO UNIVERSITARIO FUENTE NUEVA, 18071, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**CAD FUENTE NUEVA, OFICINAS Y CAFETERIA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| Central de Incendios de 6 zonas | 1 | OK |
| Detectores termovelocimetricos | 2 | OK |
| Sirenas exteriores | 2 | OK |
| Pulsador rearmable | 1 | OK |
| Kit de vigilancia | 3 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

13/08/18

HOJA Nº: 1