**TITULAR INSTALACIÓN:** CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

**DIRECCIÓN:** POLIGONO CAMPUS DE CARTUJA, S/N, 18012, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**CAD CARTUJA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| CENTRAL CONVENCIONAL DE 8 ZONAS | 1 | OK |
| SIRENA EXTERIOR | 1 | OK |
| SIRENA ELECTRONICA | 1 | OK |
| PULSADOR REARMABLE | 4 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

13/08/18

HOJA Nº: 1