**TITULAR INSTALACIÓN:** ESCUELA ING. TEC. SUPERIOR INFORMATICA

**DIRECCIÓN:** C/ PERIODISTA DANIEL SAUCEDO ARANDA, S/N, 18140, LA ZUBIA, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNIVERSIDAD - EDIFICIOS A-B

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| CENTRAL DETECCION Y EXTINCION FC-330C | 1 | OK |
| BATERIA 12V. 7A. 1065 | 4 | OK |
| FUENTE ALIMENTACION 24V 3 A Ref. FA2403 | 1 | OK |
| CAMPANA ALARMA 6 CK-406 | 34 | OK |
| SIRENA EXTERIOR P.- ROJO Mod. CF/S-A2 | 1 | OK |
| DETECTOR IONICO Mod. S60 | 94 | OK |
| DETECTOR TERMICO ANALOGICO XP95 Rf-93107 | 13 | OK |
| PULSADOR MANUAL METALICO 1469 SERIE CSA | 41 | OK |
| BATERIA 12 V 7 A RF. BSLA-1270-CPB(6) | 1 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 1