**TITULAR INSTALACIÓN:** DELEGACION TERRITORIAL DE ECONOMIA E INNOVACION

**DIRECCIÓN:** C/ PERIODISTA JOSE ANTONIO MESA GARCIA, 2, 18011, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**C. PUBLICO FORM. EMPLEO

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| CENTRAL DE 12 ZONAS K-612 | 1 | OK |
| CABEZA DETECTOR OPTICO DE LLAMAS FF711 | 11 | OK |
| CAMPANA ALARMA 6 CK-406 | 7 | OK |
| PULSADOR REARMABLE | 8 | OK |
| BOTELLA CO2 50KG. | 7 | OK |
| PULSADOR DISPARO EXTINCION | 1 | OK |
| PULSADOR PARO EXTINCION | 1 | OK |
| DETECTOR TERMICO | 9 | OK |
| DETECTOR TERMICO VARILLA | 1 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 1