**TITULAR INSTALACIÓN:** DELEGACION TERRITORIAL DE ECONOMIA E INNOVACION

**DIRECCIÓN:** C/ PERIODISTA JOSE ANTONIO MESA GARCIA, 2, 18011, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**C. PUBLICO FORM. EMPLEO

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extinción

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | EXTINCION SIEX - CO2 | 04-67755 | 01/01/2014 | 01/12/2015 | EXTINCION CALDERA | Revisión | OK |
| 2 | EXTINCION SIEX - CO2 | 04-67569 | 01/01/2014 | 01/12/2015 | EXTINCION CALDERA | Revisión | OK |
| 3 | EXTINCION SIEX - CO2 | 04-67768 | 01/01/2014 | 01/12/2015 | CALDERA | Revisión | OK |
| 4 | SIEX - CO2 | 04-67656 | 01/01/2014 | 01/12/2015 | CALDERA | Revisión | OK |
| 5 | SIEX - CO2 | 04-67594 | 01/01/2014 | 01/12/2015 | CALDERA | Revisión | OK |
| 6 | SIEX - CO2 | 04-67791 | 01/01/2014 | 01/12/2015 | CALDERA | Revisión | OK |
| 7 | SIEX - CO2 | 04-67728 | 01/01/2014 | 01/12/2015 | CALDERA | Revisión | OK |
| 8 | SIEX - CO2 | 04-67559 | 01/01/2014 | 01/12/2015 | CALDERA | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 1