**TITULAR INSTALACIÓN:** HOTEL ALHAMBRA PALACE S.A.

**DIRECCIÓN:** PLAZA ARQUITECTO GARCIA PAREDES, 1, 18009, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 96 | NC5 CO2 | 231204 | 01/01/2008 | 20/06/2018 | P2 ALMACEN LENCERIA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 97 | F-6 ABC | 1355 | 01/01/2002 | 01/07/2015 | ALMACEN LENCERIA | Revisión | OK |
| 98 | NC5 CO2 | 58802 | 01/01/2016 |  | CENTRO TRANSFORMACION | Revisión | OK |
| 99 | F-6 ABC | 1144 | 01/01/2002 | 01/07/2015 | ALMACEN MALETAS | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

13/08/18

HOJA Nº: 6