**TITULAR INSTALACIÓN:** ANGELES LOPEZ PALOMO S.L.

**DIRECCIÓN:** CARRETERA DE BAILEN-MOTRIL, KM 122,50, 18210, PELIGROS, GRANADA



**EMPLAZAMIENTO:**RESTAURANTE LA CUEVA 1900

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 171043 | 01/01/2003 | 27/06/2017 | SALA | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 171298 | 01/01/2003 | 27/06/2017 | SALA | Revisión | OK |
| 3 | NC5-CO2 | 839144 | 01/01/2003 | 31/01/2018 | COCINA | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 3863 | 01/01/2005 | 01/01/2015 | COCINA | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 1529 | 01/01/2008 | 31/01/2018 | COCINA | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 1529 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | ZONA LAVA PLATOS | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 171177 | 01/01/2003 | 27/06/2017 | SALIDA A LA BARRA | Revisión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 171127 | 01/01/2003 | 27/06/2017 | MONTACARGAS ZONA | Revisión | OK |
| 9 | PG6-ABC | 3848 | 01/01/2005 | 01/01/2015 | ZONA FRIGORIFICA | Revisión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 102010 | 01/01/2003 | 01/01/2015 | ZONA FRIGORIFICA | Revisión | OK |
| 11 | NC5-CO2 | 1856 | 01/01/2015 |  | ALMACEN | Revisión | OK |
| 12 | PG6-ABC | 92000 | 01/01/2008 | 09/07/2018 | TALLER | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 13 | PG6-ABC | 78641 | 01/01/2002 | 01/01/2015 | ALMACEN | Revisión | OK |
| 14 | PG12-ABC | 3068690 | 01/01/2003 | 27/06/2017 | DEPOSITO GAS | Revisión | OK |
| 15 | PG12-ABC | 3068667 | 01/01/2003 | 27/06/2017 | DEPOSITO GAS | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

31/07/18

HOJA Nº: 1