**TITULAR INSTALACIÓN:** ESCUELA ING. TEC. SUPERIOR INFORMATICA

**DIRECCIÓN:** C/ PERIODISTA DANIEL SAUCEDO ARANDA, S/N, 18140, LA ZUBIA, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNIVERSIDAD - EDIFICIOS A-B

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 435177 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | P5 PASILLO | Revisión | OK |
| 2 | NC5-CO2 | 80538 | 01/01/2008 | 01/06/2018 | P4 PASILLO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 3 | PG6-ABC | 435202 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | P4 PASILLO | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 435178 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | P4 PASILLO | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 435193 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | P4 PASILLO | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 435173 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | P4 PASILLO | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 435180 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | P4 PASILLO | Revisión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 435162 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | P3 PASILLO | Revisión | OK |
| 9 | PG6-ABC | 435171 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | P3 PASILLO | Revisión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 435184 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | P3 PASILLO | Revisión | OK |
| 11 | PG6-ABC | 435165 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | P3 PASILLO | Revisión | OK |
| 12 | PG6-ABC | 435183 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | P3 PASILLO | Revisión | OK |
| 13 | PG6-ABC | 435160 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | P2 PASILLO | Revisión | OK |
| 14 | PG6-ABC | 435157 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | P2 PASILLO | Revisión | OK |
| 15 | PG6-ABC | 435159 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | P2 PASILLO | Revisión | OK |
| 16 | PG6-ABC | 435192 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | P2 PASILLO | Revisión | OK |
| 17 | PG6-ABC | 435188 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | P2 PASILLO | Revisión | OK |
| 18 | NC5-CO2 | 296 | 01/01/2012 | 01/05/2017 | P1 AULA | Revisión | OK |
| 19 | NC5-CO2 | 942 | 01/01/2012 | 01/05/2017 | P1 AULA | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 1