**TITULAR INSTALACIÓN:** ESCUELA ING. TEC. SUPERIOR INFORMATICA

**DIRECCIÓN:** C/ PERIODISTA DANIEL SAUCEDO ARANDA, S/N, 18140, LA ZUBIA, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNIVERSIDAD - EDIFICIOS A-B

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 39 | PG6-ABC | 8312966 | 01/09/2001 | 01/05/2017 | P1 FOTOCOPIADORA | Revisión | OK |
| 40 | PG6-ABC | 1319 | 01/01/2012 | 01/05/2017 | P1 CAFETERIA | Revisión | OK |
| 41 | PG6-ABC | 433717 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | P1 CAFETERIA | Revisión | OK |
| 42 | PG6-ABC | 433716 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | P1 CAFETERIA | Revisión | OK |
| 43 | PG6-ABC | 435154 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | P1 ALMACEN CAFETERIA | Revisión | OK |
| 44 | PG6-ABC | 435191 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | P1 ALMACEN CAFETERIA | Revisión | OK |
| 45 | PG6-ABC | 913 | 01/01/2008 | 01/06/2018 | P1 COCINA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 46 | NC5-CO2 | 44 | 01/01/2008 | 01/06/2018 | P1 COCINA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 47 | PG6-ABC | 834 | 01/01/2008 | 01/06/2018 | P1 COCINA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 48 | PG6-ABC | 435179 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | P1 COMEDOR | Revisión | OK |
| 49 | PG6-ABC | 433719 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | P1 COMEDOR | Revisión | OK |
| 50 | PG6-ABC | 433714 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | P1 COMEDOR | Revisión | OK |
| 51 | NC5-CO2 | 57 | 01/01/2012 | 01/05/2017 | AULA 3.11 | Revisión | OK |
| 52 | NC5-CO2 | 395 | 01/01/2012 | 01/05/2017 | AULA 3.10 | Revisión | OK |
| 53 | PG6-ABC | 435150 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | PASILLO P3 | Revisión | OK |
| 54 | NC5-CO2 | 4 | 01/01/2012 | 01/05/2017 | AULA 3.9 | Revisión | OK |
| 55 | PG6-ABC | 435158 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | PASILLO P3 | Revisión | OK |
| 56 | NC5-CO2 | 300 | 01/01/2012 | 01/05/2017 | AULA 3.8 | Revisión | OK |
| 57 | NC5-CO2 | 673784 | 01/11/2002 | 01/05/2017 | AULA 3.7 | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 3