**TITULAR INSTALACIÓN:** ESCUELA ING. TEC. SUPERIOR INFORMATICA

**DIRECCIÓN:** C/ PERIODISTA DANIEL SAUCEDO ARANDA, S/N, 18140, LA ZUBIA, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNIVERSIDAD - EDIFICIOS A-B

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 58 | NC5-CO2 | 573772 | 01/11/2002 | 01/05/2017 | AULA 3.6 | Revisión | OK |
| 59 | PG6-ABC | 435196 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | PASILLO P3 | Revisión | OK |
| 60 | NC5-CO2 | 673787 | 01/11/2002 | 01/05/2017 | AULA 3.5 | Revisión | OK |
| 61 | NC5-CO2 | 573777 | 01/11/2002 | 01/05/2017 | AULA 3.4 | Revisión | OK |
| 62 | NC5-CO2 | 573771 | 01/11/2002 | 01/05/2017 | AULA 3.3 | Revisión | OK |
| 63 | PG6-ABC | 435189 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | PASILLO P3 | Revisión | OK |
| 64 | NC5-CO2 | 573806 | 01/11/2002 | 01/05/2017 | AULA 3.2 | Revisión | OK |
| 65 | NC5-CO2 | 673790 | 01/11/2002 | 01/05/2017 | AULA 3.1 | Revisión | OK |
| 66 | PG6-ABC | 435181 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | CONSERJERIA 3 P3 | Revisión | OK |
| 67 | NC5-CO2 | 673417 | 01/11/2002 | 01/05/2017 | CUARTO TECNICO P2 | Revisión | OK |
| 68 | PG6-ABC | 7837570 | 01/03/2001 | 01/07/2016 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 69 | NC5-CO2 | 673791 | 01/11/2002 | 01/05/2017 | AULA 2.1 | Revisión | OK |
| 70 | PG6-ABC | 435174 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 71 | NC5-CO2 | 76341 | 01/01/2018 |  | AULA 2.2 | Dotación | DOT |
| 72 | NC5-CO2 | 573782 | 01/11/2002 | 01/05/2017 | AULA 2.3 | Revisión | OK |
| 73 | NC5-CO2 | 673795 | 01/11/2002 | 01/05/2017 | AULA 2.4 | Revisión | OK |
| 74 | PG6-ABC | 435168 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 75 | NC5-CO2 | 673799 | 01/11/2002 | 01/05/2017 | AULA 2.5 | Revisión | OK |
| 76 | NC5-CO2 | 573789 | 01/11/2002 | 01/05/2017 | AULA 2.6 | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 4