**TITULAR INSTALACIÓN:** ESCUELA ING. TEC. SUPERIOR INFORMATICA

**DIRECCIÓN:** C/ PERIODISTA DANIEL SAUCEDO ARANDA, S/N, 18140, LA ZUBIA, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNIVERSIDAD - EDIFICIOS A-B

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 77 | NC5-CO2 | 573763 | 01/11/2002 | 01/05/2017 | AULA 2.7 | Revisión | OK |
| 78 | PG6-ABC | 433718 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 79 | NC5-CO2 | 573761 | 01/11/2002 | 01/05/2017 | AULA 2.8 | Revisión | OK |
| 80 | PG6-ABC | 435155 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 81 | NC5-CO2 | 673796 | 01/11/2002 | 01/05/2017 | AULA 2.9 | Revisión | OK |
| 82 | PG6-ABC | 1544 | 01/01/2012 | 01/05/2017 | AULA 2.10 | Revisión | OK |
| 83 | PG6-ABC | 435198 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 84 | PG6-ABC | 435149 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 85 | PG6-ABC | 435186 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 86 | PG6-ABC | 435195 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 87 | PG6-ABC | 435190 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 88 | PG6-ABC | 435182 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 89 | PG6-ABC | 435156 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 90 | NC2-CO2 | 51938 | 01/01/2015 |  | CONSERJERIA 2 | Revisión | OK |
| 91 | PG6-ABC | 435170 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 92 | PG6-ABC | 434 | 01/01/2005 | 01/07/2015 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 93 | PG6-ABC | 435166 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | TALLER P1 | Revisión | OK |
| 94 | PG6-ABC | 435167 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | CENTRO TRANSFORMACION P1 | Revisión | OK |
| 95 | PG6-ABC | 435203 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | CUADRO ELECTRICO P1 | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 5