**TITULAR INSTALACIÓN:** REPARACIONES LOPEZ Y PEREZ S.L.

**DIRECCIÓN:** CTRA. DE MURCIA, KM. 174,5, 18800, BAZA, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | NC5-CO2 | 1071635 | 01/01/2005 | 01/01/2014 | EXPOSICION | Revisión | OK |
| 2 | PG9-ABC | 8613385 | 01/01/2002 | 01/01/2017 | PASILLO TALLER | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 7659685 | 01/01/2000 | 01/01/2015 | TALLER | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 212516 | 01/01/2007 | 01/01/2017 | TALLER | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

10/08/18

HOJA Nº: 1