**TITULAR INSTALACIÓN:** ARQUISOCIAL S.L.

**DIRECCIÓN:** AVDA. DEL PRADO, 79, 04738, LA GANGOSA, VICAR, ALMERIA

**EMPLAZAMIENTO:**RESIDENCIA DE ANCIANOS FUENTE VICAR

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 20 | PG6-ABC | 13437 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | COMEDOR P1 | Revisión | OK |
| 21 | PG6-ABC | 13488 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 22 | PG6-ABC | 13460 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 23 | PG6-ABC | 13453 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | COMEDOR P1 | Revisión | OK |
| 24 | PG6-ABC | 13465 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | ENTRADA P1 | Revisión | OK |
| 25 | NC2-CO2 | 1321317 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | RECEPCION P1 | Revisión | OK |
| 26 | PG6-ABC | 13424 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 27 | PG6-ABC | 13461 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 28 | PG6-ABC | 13457 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | PASILLO P1 BIBLIOTECA | Revisión | OK |
| 29 | PG6-ABC | 13418 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | ALMACEN P0 | Revisión | OK |
| 30 | PG6-ABC | 13431 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | JUNTO ASCENSOR P0 | Revisión | OK |
| 31 | PG6-ABC | 778717 | 01/01/2001 | 01/01/2016 | SALA P0 | Revisión | OK |
| 32 | PG6-ABC | 13441 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | PASILLO P0 | Revisión | OK |
| 33 | PG6-ABC | 13458 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | PASILLO P0 | Revisión | OK |
| 34 | PG6-ABC | 13421 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | PELUQUERIA P0 | Revisión | OK |
| 35 | PG6-ABC | 13432 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | COMEDOR P0 | Revisión | OK |
| 36 | PG6-ABC | 1342 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | PASILLO P0 | Revisión | OK |
| 37 | PG6-ABC | 13442 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | PASILLO P0 | Revisión | OK |
| 38 | NC2-CO2 | 1321816 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | C.ELECTRICO PRINCIPAL | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 2