**TITULAR INSTALACIÓN:** ARQUISOCIAL S.L.

**DIRECCIÓN:** AVDA. DEL PRADO, 79, 04738, LA GANGOSA, VICAR, ALMERIA

**EMPLAZAMIENTO:**RESIDENCIA DE ANCIANOS FUENTE VICAR

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 39 | PG6-ABC | 13430 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | SALA CINE | Revisión | OK |
| 40 | PG6-ABC | 13459 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | COMEDOR 2 | Revisión | OK |
| 41 | PG6-ABC | 13421 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | COMEDOR 2 | Revisión | OK |
| 42 | PG6-ABC | 332444 | 01/01/1998 | 01/01/2013 | VESTUARIO | Nulo | NULO |
| 43 | NC2-CO2 | 1321793 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | COCINA | Revisión | OK |
| 44 | PG6-ABC | 13419 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | ALMACEN COCINA | Revisión | OK |
| 45 | PG6-ABC | 13475 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | COCINA | Revisión | OK |
| 46 | PG6-ABC | 698373 | 01/01/2016 |  | TALLER-CALDERA | Revisión | OK |
| 47 | PG6-ABC | 383926 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | DEPOSITO PROPANO | Revisión | OK |
| 48 | PG6-ABC | 315113 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | DEPOSITO PROPANO | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 3