**TITULAR INSTALACIÓN:** ARQUISOCIAL S.L.

**DIRECCIÓN:** AVDA. DEL PRADO, 79, 04738, LA GANGOSA, VICAR, ALMERIA

**EMPLAZAMIENTO:**RESIDENCIA DE ANCIANOS FUENTE VICAR

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: BIE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2016 | PASILLO P3 | Revisión | OK |
| 2 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2016 | PASILLO P3 | Revisión | OK |
| 3 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2016 | PASILLO P3 | Revisión | OK |
| 4 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2016 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 5 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2016 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 6 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2016 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 7 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2016 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 8 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2016 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 9 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2016 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 10 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2016 | PASILLO P0 | Revisión | OK |
| 11 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2016 | VESTUARIO P0 | Revisión | OK |
| 12 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2016 | PASILLO P0 | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 1