**TITULAR INSTALACIÓN:** GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS DE DEPENDENCIA S.L.

**DIRECCIÓN:** FUENTE SALINAS, 2, 18340, FUENTE VARQUEROS, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**GEROINNOVA EDIFICIOS A-B

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 26 | PG6-ABC | 135699 | 01/01/2003 | 01/01/2014 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 27 | NC2-CO2 | 774341 | 01/01/2003 | 01/01/2015 | CUADRO ELECTRICO PRINCIPAL | Revisión | OK |
| 28 | PG6-ABC | 135670 | 01/01/2003 | 01/01/2014 | SOTANO VESTUARIO | Revisión | OK |
| 29 | PG6-ABC | 135659 | 01/01/2003 | 01/01/2014 | SOTANO TALLER | Revisión | OK |
| 30 | PG6-ABC | 382782 | 01/01/1999 | 01/01/2014 | SOTANO TALLER | Revisión | OK |
| 31 | PG6-ABC | 365909 | 01/01/1998 | 01/01/2014 | SOTANO COCHERA | Nulo | NULO |
| 32 | PG6-ABC | 375865 | 01/01/1998 | 01/01/2014 | PROPANO | Nulo | NULO |
| 33 | PG6-ABC | 90133 | 01/01/2003 | 01/01/2015 | ENTRADA DE COCHES | Revisión | OK |
| 34 | NC5-CO2 | 1020005 | 01/01/1999 | 01/01/2015 | CALDERAS | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

08/08/18

HOJA Nº: 2