**TITULAR INSTALACIÓN:** GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS DE DEPENDENCIA S.L.

**DIRECCIÓN:** FUENTE SALINAS, 2, 18340, FUENTE VARQUEROS, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**GEROINNOVA EDIFICIOS A-B

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| CENTRAL KILSEN DE 1 LAZO | 1 | OK |
| DETECTORES ANALOGICOS | 76 | OK |
| SIRENAS | 3 | OK |
| PULSADORES REARMABLES | 7 | OK |
| CENTRAL CONVENCIONAL DE 16 ZONAS | 1 | OK |
| DETECTORES OPTICOS | 93 | OK |
| SIRENAS | 2 | OK |
| PULSADORES REARMABLES | 10 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

08/08/18

HOJA Nº: 1