**TITULAR INSTALACIÓN:** OLIMPO 2000 S.L.

**DIRECCIÓN:** AUTOVIA A-44, SALIDA 1053, 18659, COZVIJAR, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**EMPRESA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | NC5-CO2 | 65294 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | CUADRO ELECTRICO | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 105882 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | ENTRADA TIENDA | Revisión | OK |
| 3 | PG9-ABC | 638799 | 01/01/2017 |  | SURTIDOR 1 Y 2 | Revisión | OK |
| 4 | PG9-ABC | 667046 | 01/01/2017 |  | SURTIDOR 3 Y 4 | Revisión | OK |
| 5 | PG9-ABC | 9163 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | SURTIDOR 5 Y 6 | Revisión | OK |
| 6 | PG9-ABC | 638815 | 01/01/2017 |  | SURTIDOR 7, 8, 9 Y 10 | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 105285 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | MAQUINA LAVADO | Revisión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 2888 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | BUTANO | Revisión | OK |
| 9 | PG25-ABC | 77883 | 01/01/2017 |  | BUTANO | Revisión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 16977 | 01/01/2016 |  | LAVOMATIC | Revisión | OK |
| 11 | PG6-ABC | 104974 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | CAFETERIA | Revisión | OK |
| 12 | PG6-ABC | 105533 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | SALA | Revisión | OK |
| 13 | NC5-CO2 | 65781 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | ALMACEN | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

09/08/18

HOJA Nº: 1