**TITULAR INSTALACIÓN:** FUNERARIA ARMILLA FERMIN CRIADO S.L.

**DIRECCIÓN:** CTRA. PULIANAS-COGOLLOS, KM. 2, 18197, PULIANAS, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**PULIANAS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 1061 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | ENTRADA | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 1103 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | SALA | Revisión | OK |
| 3 | NC2-CO2 | 1061 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | SALA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 4 | PG6-ABC | 669761 | 01/01/2017 |  | TUMULO | Revisión | OK |
| 5 | NC2-CO2 | 59985 | 01/01/2018 |  | TUMULO | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

08/08/18

HOJA Nº: 1