**TITULAR INSTALACIÓN:** AGRICOLA PALOMA S.A.

**DIRECCIÓN:** CTRA. LOS AREJOS, KM. 0,4, 30880, AGUILAS, MURCIA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| CENTRAL CONVENCIONAL FIRECLASS J424 | 1 | OK |
| BARRERA DE DETECCION DE INCENDIOS MOTORIZADA | 5 | OK |
| DETECTOR OPTICO CONVENCIONAL | 8 | OK |
| PULSADOR REARMABLE | 6 | OK |
| SIRENA INTERIOR | 2 | OK |
| SIRENA EXTERIOR | 1 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

03/08/18

HOJA Nº: 1