**TITULAR INSTALACIÓN:** MARCO ANTONIO LOPEZ CID

**DIRECCIÓN:** CALLE TENERIFE 15, 18570 DEIFONTES (GRANADA)

**EMPLAZAMIENTO:**VIVIENDA PARTICULAR

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | Pg6- ABC | 00849 | 01/01/2014 | 12/09/2018 | junto oficina | Revisión | OK |
| 2 | Pg6- ABC | 00042 | 01/01/2014 | 12/09/2018 | columna | Revisión | OK |
| 3 | Nc-5 CO2 | 0946 | 01/01/2014 | 12/09/2018 | fondo taller | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

13/09/18 603

HOJA Nº: 1