**TITULAR INSTALACIÓN:** BODEGAS FONTE DEI S.L.

**DIRECCIÓN:** CALLE DR. HORCAJADAS, 10 , 18570 DEIFONTES (GRANADA)

**EMPLAZAMIENTO:**BODEGAS FONTE DEI

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| PULSADORES KILSEN | 6 | OK |
| SIRENAS INTERIORES | 3 | OK |
| SIRENA EXTERIOR | 1 | OK |
| CENTRAL ALTAIR CYRTEK DE 8 ZONAS CONVENCIONAL | 1 | OK |
| CENTRAL ALTAIR CYRTEK DE 8 ZONAS CONVENCIONAL | 1 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

13/09/18 603

HOJA Nº: 1