**TITULAR INSTALACIÓN:** BODEGAS FONTE DEI S.L.

**DIRECCIÓN:** CALLE DR. HORCAJADAS, 10 , 18570 DEIFONTES (GRANADA)

**EMPLAZAMIENTO:**BODEGAS FONTE DEI

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | Pg6- ABC | 0635068 | 01/01/2017 |  | BASCULA | Revisión | OK |
| 2 | Pg6- ABC | 232724 | 01/07/2006 | 01/07/2016 | Oficina | Revisión | OK |
| 3 | Pg6- ABC | 232776 | 01/07/2006 | 01/07/2016 | laboratorio | Revisión | OK |
| 4 | Pg6- ABC | 232700 | 01/07/2006 | 01/07/2016 | Nave fermentación | Revisión | OK |
| 5 | Pg6- ABC | 232705 | 01/07/2006 | 01/07/2016 | Nave fermentación | Revisión | OK |
| 6 | Pg6- ABC | 232716 | 01/07/2006 | 01/07/2016 | Nave barrica | Revisión | OK |
| 7 | Pg6- ABC | 232730 | 01/07/2006 | 01/07/2016 | Nave barrica | Revisión | OK |
| 8 | Nc-5 CO2 | 051717 | 01/01/2006 | 01/07/2016 | Embotelladora | Revisión | OK |
| 9 | Pg6- ABC | 232739 | 01/07/2006 | 01/07/2016 | Embotelladora | Revisión | OK |
| 10 | Pg6- ABC | 232735 | 01/07/2006 | 01/07/2016 | Embotelladora | Revisión | OK |
| 11 | Pg6- ABC | 232711 | 01/07/2006 | 01/07/2016 | Cámara frigorífica | Revisión | OK |
| 12 | Pg6- ABC | 0635069 | 01/01/1970 | 12/09/2018 | Exterior junto cámara frigorífica | Revisión | OK |
| 13 | Pg6- ABC | 232765 | 01/07/2006 | 01/07/2016 | sala de cata | Revisión | OK |
| 14 | Pg6- ABC | 07609 | 01/10/2009 | 11/02/2014 | Nave blancos-almacen | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

13/09/18 603

HOJA Nº: 1