**TITULAR INSTALACIÓN:** TORRES MORENTE S.A.

**DIRECCIÓN:** AVDA. INCAR, 8, PARQUE METROPOLITANO, 18130, ESCUZAR, GRANADA


**EMPLAZAMIENTO:**EMPRESA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| DETECTOR OPTICO ANALOGICO MORLEY | 53 |  |
| DETECTOR TERMICO ANALOGICO MORLEY | 8 | RV |
| PULSADOR ANALOGICO MORLEY | 58 | OK |
| SIRENA INTERIOR ANALOGICA MORLEY | 13 | OK |
| BARRERAS DE INCENDIOS | 8 | OK |
| RETENEDOR MODELO MEX 430 12/24 | 6 | OK |
| RETENEDOR 24V PUJERTA ABIERTA | 2 | OK |
| SIRENA EXTERIOR | 2 | OK |
| FUENTE ALIMENTACION 24V M24 5F | 2 | OK |
| CENTRAL DE INCENDIOS MORLEY DIMENSION | 1 | OK |
| CENTRAL DE INCENDIOS MORLEY DIMENSION | 1 | OK |
| FUENTE ALIMENTACION 24V M24 5F | 2 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

12/09/18 602

HOJA Nº: 1